## Лист1
	Хромос ГХ-1000 (ТУ 4215-004-68706237-15)
Детектор	контр в-во	Формула	Множитель / или ММ	Шум	Дрейф	размерн. шума	Предел / детектир	размерн. П.Д.	К преобр	ОСКО время	ОСКО по высоте	ОСКО площадь кран	ОСКО площадь исп насад	ОСКО площадь исп капилл		Формула	Со	Vпр
ПИД по углероду в гептане	гептан	1	0,84	1,0E-14	5E-13	А	1,3E-12	гC/с	1E-13	1	0	---	2	4		1	мг/мл	мкл
ПИД по углероду в пропане	пропан	2	0,82 * 44	1,0E-14	5E-13	А	1,3E-12	гC/с	1E-13	1	0	1	---	---		2	об%	см3
ДТП проточный по гептану	гептан	3	1	8,0E-08	1E-05	В	8,0E-10	г/см3	1E-5	1	0	---	2	---		3	мг/мл	мкл
ДТП проточный по пропану	пропан	4	44	8,0E-08	1E-05	В	8,0E-10	г/см3	1E-5	1	0	1	---	---		4	об%	см3
ДТП проточный повышенной чувствительности по гептану	гептан	3	1	1,5E-07	1E-04	В	4,0E-10	г/см3	1E-5	1	0	---	2	---
ДТП проточный повышенной чувствительности по пропану	пропан	4	44	1,5E-07	1E-04	В	4,0E-10	г/см3	1E-5	1	0	1	---	---
ДТП полудиффузионный по водороду	водород	4	2	8,0E-08	1E-05	В	1,0E-10	г/см3	1E-5	1	0	1	---	---		Нормативы
ДТП микрообъемный по пропану	пропан	4	44	8,0E-08	1E-05	В	1,0E-09	г/см3	1E-5	1	0	1	---	---		0	не нормируется
ДТП микрообъемный Valco по пропану	пропан	4	44	8,0E-08	1E-05	В	5,0E-09	г/см3	1E-5	1	0	1	---	---		---	неприминимо
ТИД по фосфору в метафосе	метафос	1	0.12	2,0E-14	1E-12	А	1.8e-14	гP/с	1E-13	1	0	---	4	4
ЭЗД по линдану	линдан	1	1	2,0E-14	5E-13	А	1.8e-14	г/с	1E-13	1	0	---	4	4
ПФД по сере в метафосе	метафос	1	0.12	2,6E-12	1E-11	А	1,0E-12	гS/с	1E-13	1	0	---	5	5
ПФД сероводород в азоте	сероводород	2	34	2,6E-12	1E-11	А	1,0E-13	г/с	1E-13	1	0	3	---	---
ПФД сероводород в метане	сероводород	2	34	2,6E-12	1E-11	А	8,0E-13	г/с	1E-13	1	0	3	---	---
ФИД по бензолу	бензол	1	1	2,0E-14	5E-12	А	2,0E-13	г/с	1E-13	1	0	---	4	4
ПРД по метану	метан	2	16	1,0E-04	5E-02	В	2,5E-13	г/с	1E-3	1	0	1	---	---
ТХД по водороду	водород	4	2	1,0E-06	1E-04	В	5,0E-10	г/см3	1E-5	1	0	2	---	---
ТХД по кислороду	кислород	4	32	1,0E-06	1E-04	В	1,0E-09	г/см3	1E-5	1	0	2	---	---

	Хромос ГХ-1000 (ТУ 4215-003-68706237-13)
Детектор	контр в-во	Формула	Множитель / или ММ	Шум	Дрейф	размерн. шума	Предел / детектир	размерн. П.Д.	К преобр	ОСКО время	ОСКО по высоте	ОСКО площадь кран	ОСКО площадь исп насад	ОСКО площадь исп капилл
ПИД по гептану	гептан	1	1	1,0E-14	5E-13	А	2,0E-12	г/с	1E-13	1	0	---	2	5
ПИД по пропану	пропан	2	44	1,0E-14	5E-13	А	2,0E-12	г/с	1E-13	1	0	1	---	---
ДТП по гептану	гептан	3	1	9,0E-06	1E-04	В	1,0E-09	г/см3	1E-3	1	0	---	2	---
ДТП по пропану	пропан	4	44	9,0E-06	1E-04	В	1,0E-09	г/см3	1E-3	1	0	1	---	---
ДТП 4х плечевой проточный по пропану	пропан	4	44	9,0E-06	1E-04	В	4,0E-10	г/см3	1E-3	1	0	1	---	---
ДТП полудиффузионный по водороду	водород	4	2	9,0E-06	1E-04	В	8,0E-10	г/см3	1E-3	1	0	1	---	---
ДТП микрообъемный по пропану	пропан	4	44	9,0E-06	1E-04	В	3,0E-09	г/см3	1E-3	1	0	1	---	---
ДТП микрообъемный Valco по пропану	пропан	4	44	9,0E-06	1E-04	В	5,0E-09	г/см3	1E-3	1	0	1	---	---
ТИД по фосфору в метафосе	метафос	1	0.12	2,0E-14	1E-12	А	1.8e-14	гP/с	1E-13	1	0	---	4	5
ЭЗД по линдану	линдан	1	1	2,0E-14	5E-13	А	2,0E-14	г/с	1E-13	1	0	---	4	5
ПФД по сере в метафосе	метафос	1	0.12	2,6E-12	1E-14	А	1,0E-12	гS/с	1E-13	1	0	---	5	5
ПФД по сероводороду в азоте	сероводород	2	34	2,6E-12	1E-14	А	1,0E-13	г/с	1E-13	1	0	5	---	---
ПФД по сероводороду в метане	сероводород	2	34	2,6E-12	1E-14	А	8,0E-13	г/с	1E-13	1	0	5	---	---
ФИД по бензолу	бензол	1	1	2,0E-14	5E-12	А	2,0E-13	г/с	1E-13	1	0	---	---	5
ПРД D-2-220 Valco по метану	метан	4	16	1,0E-04	5E-02	В	2,0E-12	г/см3	1E-3	1	0	1	---	---
ПРД D-2-I-220 Valco по метану	метан	4	16	2,0E-04	5E-02	В	2,0E-12	г/см3	1E-3	1	0	1	---	---
ТХД по водороду	водород	4	2	9,0E-06	5E-02	В	8,0E-10	г/см3	1E-3	1	0	2	---	---

	Хромос ГХ-1000 (ТУ 4215-003-50686735-06)
Детектор	контр в-во	Формула	Множитель / или ММ	Шум	Дрейф	размерн. шума	Предел / детектир насадка	размерн. П.Д.	К преобр	ОСКО время	Предел / детектир капилл	ОСКО площ/высот кран	ОСКО площ/высот исп насад	ОСКО площ/высот исп капилл
ПИД по гептану	гептан	1	1	1,0E-14	0	А	4,0E-12	г/с	1E-13	1	1,0E-11	---	2	5
ПИД по пропану	пропан	2	44	1,0E-14	0	А	4,0E-12	г/с	1E-13	1	---	1	---	---
ДТП по гептану	гептан	3	1	9,0E-06	0	В	5,0E-09	г/см3	1E-3	1	---	---	2	5
ДТП по пропану	пропан	4	44	9,0E-06	0	В	5,0E-09	г/см3	1E-3	1	---	1	---	---
ТИД по фосфору в метафосе	метафос	1	0,12	1,0E-13	0	А	1,0E-13	гP/с	1E-13	1	---	---	4	10
ТИД по азоту в азобензоле	азобензол	1	0,154	1,0E-13	0	А	3,0E-13	гN/с	1E-13	1	1,5E-12	---	4	10
ЭЗД по линдану	линдан	1	1	2,0E-14	0	А	2,0E-14	г/с	1E-13	1	1,0E-13	---	4	10
ПФД по сере в метафосе	метафос	1	0,12	2,6E-12	0	А	2,6E-12	гS/с	1E-13	1	1,3E-11	---	5	10
ПФД по фосфору в метафосе	метафос	1	0,12	2,6E-12	0	А	1,3E-12	гP/с	1E-13	1	6,5E-12	---	5	10
ФИД по бензолу	бензол	1	1	1,0E-13	0	А	1,0E-12	г/с	1E-13	1	5,0E-12	3	5	10

	Хромос ЖХ-301 (ТУ 4215-002-68706237-13)
Детектор	контр в-во	Формула	Множитель / или ММ	Шум	Дрейф	размерн. шума	Предел / детектир	размерн. П.Д.	К преобр	ОСКО время	ОСКО по высоте	ОСКО площадь кран	ОСКО площадь исп насад	ОСКО площадь исп капилл
Спектрофотометр по фенолу	фенол	3	1	0	0	В	2,0E-08	г/см3	1E-3	3	3	0	0	0
Флуориметр по фенолу	фенол	3	1	0	0	В	2,0E-09	г/см3	1E-3	3	3	0	0	0
Кондуктометр по хлориду	хлорид	3	1	0	0	В	3,0E-09	г/см3	1E-3	3	3	0	0	0
Рефрактометр по этанолу	этанол	3	1	0	0	В	5,0E-05	г/см3	1E-3	3	3	0	0	0
Электрохимический по фенолу	фенол	3	1	0	0	В	2,0E-09	г/см3	1E-3	3	3	0	0	0
ПД1=2 cdot Шум { C_0 V_пробы } over { S cdot 60 cdot 10^6 } cdot Множ ПД4=2 cdot Шум { C_0 V_дозы P_дозы } over { S cdot 62,364 cdot (T+273) Q_гн cdot 10^5 } cdot МM ПД3=2 cdot Шум { C_0 V_дозы } over { S cdot Q_гн cdot 10^6 } cdot Множ ПД2=2 cdot Шум { C_0 V_дозы P_дозы } over { S cdot 62,364 cdot (T+273) cdot 60 cdot 10^5 } cdot МM