ПРОТОКОЛ
проведения дополнительных проверок
хроматографа «Хромос ГХ-1000»
на основании инструкции по проведению подготовки газовых хроматографов "Хромос ГХ-1000", ревизия 1

Заводской номер ___________ Инженер-наладчик (ФИО, подпись)_________________

Состав прибора:
Версии прошивки модулей
БУ	ИМТ	ИМТ	ИМТ	ДТП
ДТП	ДТП	Плата кранов	Плата клапанов	Устр. охл.
АЦП	АЦП
РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_
РГП-ВВ _/_	РГП-ВВ _/_	РГП-ВВ _/_	ИРГЭ _/_	ИРГЭ _/_
Прогр.исп.

Тип кранов
#	#	#	#

Версия ПО, использ. при испытаниях ___________
№ п/п	Проверяемый параметр	Дата	Подпись	Примечание
1	Проверка направления вращения основного двигателя и его вибрации
2	Проверка работы дополнительных вентиляторов (вращение, шум)
3	Тест индикаторов и клавиатуры передней панели
4	Конфигурирование температурных зон, настройка ПИД-коэффициентов
5	Калибровка напряжения сети и датчиков температуры
6	Конфигурирование РГП, проверка герметичности
7	Оценка точности поддержания температур
8	Проверка работы заслонок
9	Проверка работы ЭЗД
10	Отработка методики

Руководитель испытательного центра _______________ /____________/

 «___» ____________ 20 __ г.

м.п.
ОТК