ПРОТОКОЛ
проведения дополнительных проверок
хроматографа «Хромос ПГХ-1000.1» исполнение 2

на основании инструкции по проведению подготовки
промышленных газовых хроматографов "Хромос ПГХ-1000.1"

Заводской номер ___________
Карта заказа ___________
Инженер-наладчик (ФИО, подпись)__________________________

Состав прибора:
Версии прошивки модулей
Тип промышленного компьютера			ПУК
БУ	ИМТ	ИМТ	ИМТ	ИМТ
ДТП	ДТП	ДТП	ДТП	ДТП
ДТП	ЭХД	ЭХД	ЭЗД	ТХД
РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_
РГП-ГН /_	РГП-ВВ _/_	РГП-ВВ _/_	РГП-ВВ _/_	РГП-ВВ _/_

Тип кранов
Термостат колонок 1				Термостат колонок 2
#	#	#	#	#	#	#	#

Дополнительные датчики и оборудование, идущее в комплекте с прибором (датчики водорода/расхода, ICP-CON, измерители точки росы и т.п.)
№	Тип оборудования	Интерфейс подключения (RS-485 и др.)	COM-порт/ IP-адрес	Назначение
1
2
3
4
5

Версия ПО «Хромос», используемая при испытаниях _____________
Версия ПО «ХромосПоток», используемая при испытаниях _____________
IP-адрес прибора, используемый при испытаниях ______________________
Интерфейс передачи данных _______________________________________
Тип привода кранов СПП ___________

№ п/п	Проверяемый параметр	Дата	Подпись	Примечание
1	Проверка герметичности продуваемой оболочки, настройка системы продувки оболочки, расчет расхода воздуха на продувку при рабочем давлении 1,5mbar (л/мин)
2	Установка актуальной версии ПО «ХромосПоток», настройка ChromosFlow.exe.config, Web.config
3	Настройка подключения дополнительных датчиков, установленных на приборе (при наличии), конфигурирование COM-портов
4	Проверка настроек ПО «Хромос»
5	Конфигурирование температурных зон, настройка ПИД-коэффициентов
6	Калибровка напряжения сети и датчиков температуры
7	Конфигурирование РГП, проверка герметичности
8	Оценка точности поддержания температур
9	Установка блокировок температур в зонах (по конфигурации)
10	Объемы доз (мл) кранов-дозаторов
11	Проверка напряжения питания детекторов (ПИД, ПФД)
12	Проверка работы ЭЗД
13	Метанатор (тип катализатора)
14	Отработка методики
15	Настройка и тестирование интерфейса передачи данных, настройка mapper.xml, modbus.xml
16	Проверка соответствия СПП требованиям документации
17	Проверка герметичности СПП (при наличии)
18	Подключение прибора к СПП, проверка автоматического переключения потоков (при наличии)
19	Настройка и тестирование автоматического режима работы прибора

Руководитель испытательного центра _______________ /____________/

 «___» ____________ 20 __ г.

м.п.
ОТК

Отказы оборудования и замечания по работе прибора и внешнему виду:

1.

2.

3.

4.

5.

Исполнитель ______________________ /____________/

Подготовка прибора к упаковке
1. Проверить наличие на хроматографе необходимых устройств, согласно карте заказа, бирок с надписями.
2. Произвести внешний осмотр хроматографа и проверить:
- отсутствие царапин, вмятин, пятен грязи на поверхностях и в термостате
- величину зазоров между панелями корпуса прибора
- отсутствие провисания двери термостата и легкости ее открывания и закрывания
- наличие крепежных винтов и их однотипность, затяжку гаек на всех штуцерах
3.	Заглушить штуцера входа и выхода пробы, газа-носителя, сброса с детекторов
4.	Завернуть винты крепления крышек
5.	Смонтировать кабельную проходку
6.	Демонтировать кварцевые капиллярные колонки
7.	Обернуть хроматограф пленкой, если прибор отправляется не в составе блок-бокса