Средства измерений, средства испытаний для проведения ПСИ
Комплексы хроматографические газовые «Хромос ГХ-1000»
Средства измерений, средства испытаний	Свидетельство о поверке (паспорт)	Годен до
1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д	Свидетельство № С-БН/09-03-2023/229122016	08.03.2024
2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»	Свидетельство №С-БН/31-01-2023/219129625	30.01.2024
3.Мегомметр М 4100/4	Свидетельство №С-БН/06-03-2023/229121763	05.03.2024
4. Мультиметр цифровой RGК DM -10	Свидетельство № С-ДНВ/18-11-2022/203155044	17.11.2024
5. Вольтамперметр М2044	Свидетельство №С-БН/20-10-2023/288237503	19.10.2024
6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR	Свидетельство № С-ДХЛ/28-09-2021/99417517	27.06.2025
7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.	Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720	16.10.2024
8. Весы неавтоматического действия GR-200	Свидетельство № С-БН/25-01-2023/218090646	24.01.2024
9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 8235-81, вместимость 10·10-3 см3.	Свидетельство № С-БН/08-12-2022/206614589	07.12.2023
10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.	Свидетельство № С-БН/20-04-2023/240478558	19.04.2024
11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.	Паспорт №2173-23	20.03.2025
12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.	Паспорт №2373-22	20.03.2024
13.СО состава смеси: водород в азоте, ГСО 10532-2014.	Паспорт №0809-23	25.04.2025
14.СО состава смеси: азот в гелии, ГСО 10532-2014	Сертификат № 39137	03.11.2024
15.СО состава: сероводород в азоте, ГСО 10538-2014.	Сертификат № 20853	25.07.2024
16.СО состава: сероводород в метане, ГСО 10538-2014.	Сертификат № 35989	18.10.2024
17.СО состава: кислород, водород в аргоне (азоте, гелии), ГСО10531-2014	Сертификат №20854	30.05.2025
18.Стандартный образец состава смеси: дихлорметан, хлороформ, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен в азоте, ГСО 10550-2014	Сертификат №27880	29.08.2024
19.Гептан эталонный, массовая доля основного вещества не менее 99 %, ГОСТ 25828-83.		Август 2024
20.Линдан, массовая доля основного вещества не менее 98,7 %, ГСО 8890-2007.	Партия № 7	Февраль 2025
21.Метафос (паратион-метил) в гексане, ГСО 11056-2018.	Паспорт №28130	29.02.2025
23.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.		08.11.2024
25.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13		Май, 2024
26.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.	Партия №19/104-ЦСО	18.05.2025
27.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 99,6%, ГСО 9106-2008.	Партия № 9	Январь, 2024

Хроматографы жидкостные «Хромос ЖХ-301»
Средства измерений, средства испытаний	Свидетельство о поверке (паспорт)	Годен до
1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д	Свидетельство № С-БН/09-03-2023/229122016	08.03.2024
2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»	Свидетельство №С-БН/31-01-2023/219129625	30.01.2024
3.Мегомметр М 4100/4	Свидетельство №С-БН/06-03-2023/229121763	05.03.2024
7.Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.	Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720	16.10.2024
8. Весы неавтоматического действия GR-200	Свидетельство № С-БН/25-01-2023/218090646	24.01.2024
9. Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.	Свидетельство № С-БН/20-04-2023/240478558	19.04.2024
СО хлорид-ион, ГСО 8747-2006 допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %.	Партия №01-22	03.09.2026
СО фенола ГСО 7346-96, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %.	Партия № 4	03.09.2025
СО антрацен, ГСО 8749-2006, массовая концентрация 0,2мг/см3, фон-ацетонитрил, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 2 %.	Партия № 32-8749/2022	05.12.2024
CО кофеин фармокопейный, ФС 42-0248-07, содержание основного вещества не менее 98%	Партия №SASL36	08.2024
Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ Р 55878-2013 Массовая доля основного вещества 99,44%	Паспорт №17/1	Без срока

Хроматограф газовый промышленный «Хромос ПГХ-1000.1»
Средства измерений, средства испытаний	Свидетельство о поверке (паспорт)	Годен до
1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д	Свидетельство № С-БН/09-03-2023/229122016	08.03.2024
2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»	Свидетельство №С-БН/31-01-2023/219129625	30.01.2024
3.Мегомметр М 4100/4	Свидетельство №С-БН/06-03-2023/229121763	05.03.2024
4. Мультиметр цифровой RGК DM -10	Свидетельство № С-ДНВ/18-11-2022/203155044	17.11.2024
5. Вольтамперметр М2044	Свидетельство №С-БН/20-10-2023/288237503	19.10.2024
6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR	Свидетельство № С-ДХЛ/28-09-2021/99417517	27.06.2025
7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.	Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720	16.10.2024
8. Весы неавтоматического действия GR-200	Свидетельство № С-БН/25-01-2023/218090646	24.01.2024
9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 8235-81, вместимость 10·10-3 см3.	Свидетельство № С-БН/08-12-2022/206614589	07.12.2023
10.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.	Паспорт №2173-23	20.03.2025
11.СО состава газовой смеси пропан-азот, ГСО 10651-2015.	Паспорт №2373-22	20.03.2024
12.СО состава смеси: азот в гелии, ГСО 10532-2014	Сертификат № 39137	03.11.2024
13.СО состава смеси: водород-азот, ГСО 10651-2015	Паспорт 0809-232	25.04.2025
14.СО состава смеси: сероводород-азот, ГСО 10537-2014	Сертификат 31806	25.09.2024
15.СО состава смеси: сероводород – метан, ГСО 10538-2014.	Сертификат 35989	18.10.2024
16.СО состава смеси: этилмеркаптан - гелий, ГСО 10607-2015.	Паспорт № 10607-2015	31.03.2024
17.Гептан эталонный, массовая доля основного вещества не менее 99 %, ГОСТ 25828-83.		Август 2024
18. СО состава смеси: кислород - аргон, ГСО 10531-2014	Сертификат № 20854	30.05.2025
19.СО состава смеси: трихлорэтилен в азоте ГСО 10550-2014	Сертификат №27880	29.08.2024
20.CО состава смеси: водород в гелии ГСО 10532-2014	Паспорт № 26831	21.07.2024
21.CО состава смеси: кислород в гелии, ГСО 10532-2014	Паспорт № 26831	21.07.2024
22.CО состава смеси: азот в гелии ГСО 10532-2014	Паспорт № 26831	21.07.2024
23.CО состава смеси: метан в гелии, ГСО 10532-2014	Паспорт №30712	11.08.2024
24.CО состава монооксид углерода в гелии, ГСО 10532-2014	Паспорт 26932	21.07.24г
25.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4%, ГСО 7141-95.	Партия №19/104-ЦСО	18.05.2025

4.Хроматограф газовый промышленный специализированный «Хромос ПГХ-1000»
Средства измерений, средства испытаний	Свидетельство о поверке (паспорт)	Годен до
1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д	Свидетельство № С-БН/09-03-2023/229122016	08.03.2024
2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»	Свидетельство №С-БН/31-01-2023/219129625	30.01.2024
3.Мегомметр М 4100/4	Свидетельство №С-БН/06-03-2023/229121763	05.03.2024
4. Мультиметр цифровой RGК DM -10	Свидетельство № С-ДНВ/18-11-2022/203155044	17.11.2024
5. Вольтамперметр М2044	Свидетельство №С-БН/20-10-2023/288237503	19.10.2024
6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR	Свидетельство № С-ДХЛ/28-09-2021/99417517	27.06.2025
7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.	Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720	16.10.2024
8. Поверочные газовые смеси (ПГС) – Стандартные образцы ГСО 10362-2013 (ИПГ-16).	Сертификат № 8300 / Сертификат № 8301	30.03.2024 / 23.03.2024