## Лист1
Настройка времён в ПО Хромос по ГОСТ EN 12916-2012

	Исходные времена выхода по СКС1					Настройка времён выхода и окна
	N	Компонент	Время выхода (мин)				Компонент	Время выхода	Окно
	1	Циклогексан	3,29				МАУ	3,94	8,98
	2	Фенилдодекан	3,88				ДАУ	5,51	21,68
	3	1,2-диметилбензол	4,01				ТАУ	8,86	23,97
	4	гексаметилбензол	4,3
	5	нафталин	5,1
	6	диметиофен	5,5
	7	9-метилантрацен	8,53
		Завершение базовой (точка Е)	11

	Справочные данные					Настройка событий интегрирования
	Точка	Расположение	Время (мин)				Событие		Начать с
	B	Точка между неаром. и МАУ	3,59				Объединить пики		3,61
	C	Точка между МАУ и ДАУ	4,30				Закончить объединение пиков		4,300
	D	Точка между ДАУ и ТАУ	6,71				Объединить пики		4,301
	E	Завершение базовой линии	11,00				Закончить объединение пиков		6,712
					Объединить пики		6,713
					Закончить объединение пиков		11,00

	Желтые — поля для ввода времён
	Зелёные — расчётные данные