Использование шаблонов для отчетов

Для работы с шаблонами прежде всего необходимы сами шаблоны отчетов. Базовые шаблоны уже в ходят в комплект программы , программу можно скачать на странице: http://kb.has.ru/soft:доп_расчёт_64 . Ниже есть раздел «Составление шаблонов для отчета», в нем можно ознакомится с тем как составить шаблон под свои нужды и на выходе уже получать документ который не надо будет редактировать и можно сразу посылать на печать. То есть в шаблон сразу можно включить эмблемы организации, названия организации, необходимые фамилии и места для подписей, и прочее.
Далее после того как все необходимые шаблоны будут готовы (их может быть любое количество, составленных например для разных организаций с разными формулярами отчета) их необходимо положить в 1 папку, папку разместить можно где угодно, в программе указать путь к этой папке (рис 1), либо положить шаблоны в ту папку, которая уже указана в программе.

Рис 1.

Далее необходимо указать папку для сохранения отчетов, после установки если ничего не менять то отчеты будут сохранятся на рабочий стол. Сформированные отчеты сохраняются в 1 папку и имеют имена шаблонов по которым были созданы, папка же в которую они сохраняются имеет в имени дату и время создания, в формате:
dcch64_report_10072018_084415
Где первая группа чисел это 10.07.2018, а вторая группа чисел 8:44 15сек, dcch64_report — говорит о том, что это папка с отчетами программы «Доп. расчет 64».
Что бы сформировать отчет достаточно нажать кнопку «Сформировать отчет» в разделе «Расчет» (Рис 2), там же есть кнопка «Открыть папку отчета», которая откроет папку последнего сформированного отчета.
Рис 2.
Составление шаблонов для отчета

Шаблон составляется как обычный формуляр отчета, но в местах где должны быть значения из программы (концентрации, погрешности и прочее) необходимо написать ключевое слово которое впоследствии будет заменено необходимым числом или словом. Такие ключевые слова называются переменные и заключается между символами решетки: #Переменная#.
Ниже будет дан полный список переменных для работы с дополнительным расчетом 64 .
Есть 2 типа переменных:
1. Текстовые
2. Табличные

Текстовые переменные

Текстовые переменные могут дать всего 1 значение, например:
 #Температура сгорания# несет в себе 1 значение — это температура сгорания заданная в настройках. То есть если в настройках задать температуру сгорания 20 градусов и в шаблоне написать:

Чайник разогрелся до #Температура сгорания# °C

то после формирования отчета получится:

Чайник разогрелся до 20°C

Стиль результирующего текста полностью повторяет стиль шаблона включая цвет, размер шрифта и прочее, например:
Чайник разогрелся до #Температура сгорания# °C
То получим:
Чайник разогрелся до 20°C

Список текстовых переменных

- #Номер протокола#	- число вписываемое в программе в поле «Протокол»
- #Текущая дата#	- текущая дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
- #Текущее время#	- текущее время в формате ЧЧ:ММ
- #Температура сгорания#	- Температура сгорания заданная в настройках доп	расчета.
- #Температура изм#	- Температура измерения заданная в настройках доп	расчета.
- #Плотность С3+С4#	- Значение суммарной плотности для углеводородов.
- #Плотность С5+С6#
- #Плотность С3+высш#
  Данные градуировочных проб:

- #Оператор град#	- То что вписано в поле «Оператор» в ПО Хромос в	паспорте градуировочных хроматограмм.
- #Дата градуировки#	- Дата анализа градуировочной смеси в формате	ДД.ММ.ГГГГ
- #Время градуировки#	- Время анализа градуировочной смеси в формате ЧЧ:ММ
- #Имя пробы град#	- Это то что вписано в ПО Хромос в поле «ПРОБА»	паспорта градуировочной смеси

#Успешность градуировки#	- Может иметь 2 значения:
1. Градуировка прошла успешно
2. Градуировка не пройдена!
Данные анализирумых проб:
- #Оператор#	- То что вписано в поле «Оператор» в ПО Хромос в	паспорте хроматограмм анализов.
- #Дата отбора#	- Дата анализа пробы в формате ДД.ММ.ГГГГ
- #Время отбора#	- Время анализа пробы в формате ЧЧ:ММ
- #Имя пробы отбора#	- Это то что вписано в ПО Хромос в поле «ПРОБА»	паспорта анализируемой пробы
- #Точка отбора#	- Это то что вписано в ПО Хромос в поле «Точка отбора»	паспорта анализируемой пробы
- #Газовые параметры#	- Это то что вписано в ПО Хромос в поле «Газовые	параметры» паспорта анализируемой пробы
- #Температурные параметры#	- Это то что вписано в ПО Хромос в поле	«Температурные параметры» паспорта	анализируемой пробы
- #Сумма средн. Моль%#	- Сумма средних значений молярных % анализов.
- #Содержание С3+С4#	- Содержание жидких углеводородов (г/м3).
- #Содержание С5+С6#
- #Содержание С3+высш#

Физико химические показатели:

- #Молярная масса газа#
- #Молярная масса газа расш. неопр#
- #Молярная УТС низшая#	- Температура измерения задана в программе.
- #Молярная УТС низшая расш. неопр#

- #Молярная УТС низшая (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Молярная УТС низшая (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Молярная УТС низшая (20)#	- Температура измерения 20°C .
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- #Молярная УТС высшая#	- Температура измерения задана в программе.
- #Молярная УТС высшая расш. неопр#
- #Молярная УТС высшая (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Молярная УТС высшая (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Молярная УТС высшая (20)#	- Температура измерения 20°C .
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- #Массовая УТС низшая#	- Температура измерения задана в программе.
- #Массовая УТС низшая расш. неопр#

- #Массовая УТС низшая (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Массовая УТС низшая (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Массовая УТС низшая (20)#	- Температура измерения 20°C .
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

- #Массовая УТС высшая#	- Температура измерения задана в программе.
- #Массовая УТС высшая расш. неопр#

- #Массовая УТС высшая (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Массовая УТС высшая (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Массовая УТС высшая (20)#	- Температура измерения 20°C .
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- #Объемная УТС низшая#	- Температура измерения задана в программе.
- #Объемная УТС низшая расш. неопр#

- #Объемная УТС низшая (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Объемная УТС низшая (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Объемная УТС низшая (20)#	- Температура измерения 20°C .
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

- #Объемная УТС высшая#	- Температура измерения задана в программе.
- #Объемная УТС высшая расш. неопр#

- #Объемная УТС высшая (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Объемная УТС высшая (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Объемная УТС высшая (20)#	- Температура измерения 20°C .
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- #Число Воббе низшее#	- Температура измерения задана в программе.
- #Число Воббе низшее расш. неопр#

- #Число Воббе низшее (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Число Воббе низшее (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Число Воббе низшее (20)#	- Температура измерения 20°C .
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

- #Число Воббе высшее#	- Температура измерения задана в программе.
- #Число Воббе высшее расш. неопр#

- #Число Воббе высшее (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Число Воббе высшее (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Число Воббе высшее (20)#	- Температура измерения 20°C .
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- #Относительная плотность#	- Температура измерения задана в программе.
- #Относительная плотность расш. неопр#

- #Относительная плотность (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Относительная плотность (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Относительная плотность (20)#	- Температура измерения 20°C .
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- #Абсолютная плотность#	- Температура измерения задана в программе.
- #Абсолютная плотность расш. неопр#

- #Абсолютная плотность (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Абсолютная плотность (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Абсолютная плотность (20)#	- Температура измерения 20°C .
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- #Коэффициент сжимаемости#	- Температура измерения задана в программе.
- #Коэффициент сжимаемости расш. неопр#

- #Коэффициент сжимаемости (0)#	- Температура измерения 0°C .
- #Коэффициент сжимаемости (15)#	- Температура измерения 15°C .
- #Коэффициент сжимаемости (20)#	- Температура измерения 20°C .
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Табличные переменные

Табличные переменные могут дать несколько значений, а точнее столько сколько в анализе компонентов. Например #Имя компонента# при использовании даст весь список имен компонентов из анализа: Метан, Этан...
То есть если анализируемая проба содержит в своем составе Метан, Этан, Пропан, Бутан, а в шаблоне создать таблицу и в нее вставить #Имя компонента# , вот так для примера:

Номер компонента	Компонент
#№#	#Имя компонента#

То получится следующий результат:

Номер компонента	Компонент
1	Метан
2	Этан
3	Пропан
4	Бутан

Стили также будут копированы как и в шаблоне, например:

Номер компонента	Компонент	Концентрация, моль%
#№#	#Имя компонента#	#Средн. Моль%#

То получим:

Номер компонента	Компонент	Концентрация, моль%
0	Метан	55,07
1	Этан	0,95
2	Пропан	51
3	Бутан	15,3

Табличные переменные работают так как описано выше только в случаи если они использованы в таблице и если в одной строке с табличной переменной нет строковых переменных. То есть в одной строке могут находится только табличные переменные для корректной работы шаблона (см. пример ниже).
Можно создавать более сложные таблицы используя строковые переменные и табличные переменные в 1 таблице, например так:

Номер компонента	Компонент	Концентрация, моль%
#№#	#Имя компонента#	#Средн. Моль%#
Итого:		#Сумма средн. Моль%#
Физико химические показатели приведены для температуры измерения: / #Температура изм# °C
Относительная плотность	#Относительная плотность#	#Относительная плотность расш. неопр#
Абсолютная плотность	#Абсолютная плотность#	#Абсолютная плотность расш. неопр#
Коэффициент сжимаемости	#Коэффициент сжимаемости#	#Коэффициент сжимаемости расш. неопр#

Результат:

Номер компонента	Компонент	Концентрация, моль%
1	Метан	55,07
2	Этан	0,95
3	Пропан	51
4	Бутан	15,3
Итого:		122,35
Физико химические показатели приведены для температуры измерения: / 15 °C
Относительная плотность	1,7	0,04
Абсолютная плотность	1,7	0,04
Коэффициент сжимаемости	1,0	0,001

Список табличных переменных

#№#	- Номер компонента.

Градуировочные данные:

- #Имя компонента град#	- Имя компонента в градуировочной хроматограмме
- #Град. конц. Моль%#	- Концентрация компонента в град. хрм.
- #Град. коэфф 1#	- Значение градуировочного коэффициента, проба 1
- #Град. коэфф 2#	- Значение градуировочного коэффициента, проба 2
- #Град. коэфф 3#	- Значение градуировочного коэффициента, проба 3
- #Средн. град. коэфф#	- Среднее значение градуировочного коэффициента
- #Размах град. коэфф#	- Расчетный размах град. коэффициента
- #Норматив размаха. град#	- Допустимый размах град. коэффициента
- #Приемлемость град#	- Соответствие размаха допустимому значению

Данные анализов:

- #Имя компонента#	- Имя компонента в анализируемых хрм.
- #Ан1 моль%#	- Молярная доля проба 1, %
- #Ан2 моль%#	- Молярная доля проба 2, %
- #Средн. моль%#	- Среднее значение молярных долей, %.
- #Расхождение#	- Разница молярных долей анализа 1 и 2, %
- #Допуск расхождения#	- Допустимое значение расхождения, %
- #Соответствие#	- Соответствие разницы допустимому значению
- #Расш. неопр#	- Расширенная неорпеделенность