Инструкция к расчету 73 (dcch73 версия 1.0)

1. Введение

Анализ хроматограмм происходит по методике СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009.
Для начала работы необходимо ознакомится с СТО Газпром 5.5 — 2007
(расчет происходит только по методу Б).

2. Открытие хроматограмм

Для работы с дополнительным расчетом 73, хроматограммы должны быть снабжены «маркерами» (помечены в соответствии с типом хроматограммы). Эти «маркеры» можно посмотреть/вписать в ПО Хромос; необходимые данные содержатся в паспорте хроматограммы.
Поле «Метод» должно содержать тип детектора и тип анализируемого вещества. Детекторы могут быть следующие:
- ПИД
- ДТП

Поле «Метод» заполняется автоматически при анализе в зависимости от выбранного метода, потому название метода должно включать в себя выше перечисленные «маркеры».
Поле «Проба» должно содержать тип хроматограммы. Типы хроматограмм:
- холостая
- градуировочная
- проба (или анализ)

3. Таблица компонентов

Таблица компонентов включает в себя справочные данные о компонентах, которые предположительно могут содержатся в пробах анализируемых по СТО Газпром 5.5 — 2007.
Данные в таблице могут быть отредактированы пользователем при необходимости. Для начала редактирования достаточно 2 раза кликнуть левой кнопкой мышки по выбранной ячейки и ввести требуемое значение. Поле редактирования нажатие кнопки «ОК» сохранит внесенные изменения, нажатие же кнопки «Отмена» или закрытие окна отменит внесенные изменения.
Таблица содержит 2 поля для имени компонента — это требуется для сопоставления имен из хроматограммы с именами компонентов используемых внтури программы. Потому если в хроматограмме имена компонентов отличаются от имен в таблице программы, то достаточно изменить имя в поле «Имя компонента».
В таблице есть ячейки с прочерками из-за то го что не для всех компонентов даны справочные значения в используемых нормативных документах и соответственно в них нет нужды. Но эти данные можно вписать при необходимости.