ООО «Газпром переработка»
194044, город Санкт-Петербург
улица Смолячкова, дом 6, корпус 1 стр.1, офис 901
филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ),
Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В
Центральная заводская лаборатория
Российская Федерация , Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение ЗПКТ, здание СЭРБ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №
от #DateCreated#

Наименование объекта испытаний:	Конденсат газовый нестабильный, первая группа, СТО Газпром 5.11-2008
Нормативный документ на объект испытаний:	СТО Газпром 5.11-2008
Заказчик проведения испытаний:	ООО «Газпром переработка», филиал ЗПКТ
Основание для проведения испытаний:	Согласно графика аналитического контроля
Место отбора пробы:	Установка деэтанизации конденсата-2 ЗПКТ
Точка отбора пробы:	Трубопровод Ачимовского КГН поз.303
Дата и время отбора пробы:	24.08.2020 г., 09-30
Метод отбора пробы:	ММ 51-00159093-004-02
Дата и время получения пробы:	24.08.2020 г., 10-50
Дата проведения испытаний:	24.08-25.08.2020 г.
Регистрационный номер пробы:	8/882х-884х

Условия отбора (в тр-де):
- Давление, МПа:
- Температура , °C :

### Массовая доля компонентов и фракций.
Нормативный документ:
СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009 МВИ массовых долей компонентов и фракций в	стабильных жидких углеводородах методом газовой хроматографии.
Исполнитель:

Результаты испытаний:

Компонент (фракция)	Концентрация масс.%
#Table18##NameComp#	#NLH_MassP#

### Массовая доля воды.
Нормативный документ:	СТО Газпром 5.11-2008 пункт 8.8
Исполнитель:
Результаты испытаний:
Массовая доля воды, %	Норматив	Показатель точности *±Δ/±U
-	Не более 0,5	-

### Массовая доля механических примесей.
Нормативный документ:	СТО Газпром 5.11-2008 пункт 8.9
Исполнитель:
Результаты испытаний:
Массовая доля мех. прим, %	Норматив	Показатель точности *±Δ/±U
-	Не более 0,05	-

### Массовая концентрация хлористых соединений.
Нормативный документ:	СТО Газпром 5.11-2008 пункт 8.10
Исполнитель:
Результаты испытаний:
Массовая конц. хлористых солей, мг/дм³	Норматив	Показатель точности *±Δ/±U
-	Не более 100	-

### Плотность при рабочих условиях.
Нормативный документ:	СТО Газпром 5.1-2005
Исполнитель:
Результаты испытаний:
Плотность при раб. условиях, кг/м³	Норматив	Показатель точности *±Δ/±U
-	Не нормируют	2,0

### Кажущаяся плотность при стандартных условиях.
Нормативный документ:	СТО Газпром 5.1-2005
Исполнитель:
Результаты испытаний:
Кажущаяся плотность при стандартных усл, кг/м³	Норматив	Показатель точности *±Δ/±U
-	Не нормируют	-

### Давление насыщения (давление начала кипения) при t = 37,8°C.
Нормативный документ:	СТО Газпром 5.10-2008
Исполнитель:
Результаты испытаний:
Давление насыщения, кПа (мм.рт.ст)	Норматив	Показатель точности *±Δ/±U
-	Зминий период не менее 93,3 (700)	25,0 (180)
	Летний период не менее 66,7 (500)

### Давление насыщения (давление начала кипения) при рабочей температуре.
Нормативный документ:	СТО Газпром 5.10-2008
Исполнитель:
Результаты испытаний:
Давление насыщения, МПа (кг/см²)	Норматив	Показатель точности *±Δ/±U
-	Не нормируют	0,0

### Массовая доля метанола.
Нормативный документ:	СТО Газпром 5.5-2007, СТО Газпром 5.7-2007 метод Б
Исполнитель:
Результаты испытаний:
Массовая доля метанола, %	Норматив	Показатель точности *±Δ/±U
-	Не нормируют	-

*В соответствии с документом, устанавливающим правила и методы исследований (испытаний), измерений (погрешность при Р=95 и n=2 / расширенная неопределен ность при k=2).
Примечание:
1. Разрядность записи результатов определений - согласно таблице 1 СТО Газпром 5.11-2008.
2. Показатель 2,3 определяется визуально, при наличии по СТО Газпром 5.11-2008, показатель 4 определяется не реже одного раза в месяц, показатель 9 определяется по требованию.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Отклонений от требований документов, устанавливающих правила и методы исследований (испытаний) и измерений и отбора проб не было.
Протокол оформлен на основе протоколов испытаний:
№	от
№	от

Протокол оформил:

Начальник ЦЗЛ: