 ПРОТОКОЛ
проведения дополнительных проверок
хроматографа газового промышленного «Хромос ПГХ-1000.1» исполнение 2

на основании инструкции по проведению подготовки
хроматографов газовых промышленных "Хромос ПГХ-1000.1"

Заводской номер ___________
Карта заказа ___________
Инженер-наладчик (ФИО, подпись)__________________________

Состав прибора:
Версии прошивки модулей
Тип промышленного компьютера			ПУК	БУ
Детекторы

Регуляторы газовых потоков

Тип кранов
Термостат колонок 1				Термостат колонок 2
#	#	#	#	#	#	#	#

Дополнительные датчики и оборудование, идущее в комплекте с прибором (датчики водорода/расхода, ICP-CON, измерители точки росы и т.п.)
№	Тип оборудования	Интерфейс подключения (RS-485 и др.)	COM-порт/ IP-адрес	Назначение
1
2
3
4
5

Версия ПО «Хромос», используемая при испытаниях _____________
Версия ПО «ХромосПоток», используемая при испытаниях _____________
IP-адрес прибора, используемый при испытаниях ______________________
Интерфейс передачи данных _______________________________________
Тип привода кранов СПП ___________

№ п/п	Проверяемый параметр	Дата	Подпись	Примечание
1	Проверка герметичности продуваемой оболочки, настройка системы продувки оболочки, расчет расхода воздуха на продувку при рабочем давлении 1,5mbar (л/мин)
2	Установка актуальной версии ПО «ХромосПоток», настройка ChromosFlow.exe.config, Web.config
3	Настройка подключения дополнительных датчиков, установленных на приборе (при наличии), конфигурирование COM-портов
4	Проверка настроек ПО «Хромос»
5	Конфигурирование температурных зон, настройка ПИД-коэффициентов
6	Калибровка напряжения сети и датчиков температуры
7	Конфигурирование РГП, проверка герметичности
8	Оценка точности поддержания температур
9	Установка блокировок температур в зонах (по конфигурации)
10	Объемы доз (мл) кранов-дозаторов
11	Проверка напряжения питания детекторов (ПИД, ПФД)
12	Проверка работы ЭЗД
13	Метанатор (тип катализатора)
14	Отработка методики
15	Проверка соответствия внешних подключений РКД (вводная клеммная коробка, ЭМК, ICPCon и.т.д.)
16	Настройка и тестирование интерфейса передачи данных, настройка mapper.xml, modbus.xml
17	Проверка соответствия СПП требованиям документации
18	Проверка герметичности СПП (при наличии)
19	Подключение прибора к СПП, проверка автоматического переключения потоков (при наличии)
20	Настройка и тестирование автоматического режима работы прибора

Руководитель испытательного центра _______________ /____________/

 «___» ____________ 20 __ г.

м.п.
ОТК

Отказы оборудования и замечания по работе прибора и внешнему виду:

1.

2.

3.

4.

5.

Исполнитель ______________________ /____________/

Подготовка прибора к упаковке
1. Проверить наличие на хроматографе необходимых устройств, согласно карте заказа, бирок с надписями.
2. Произвести внешний осмотр хроматографа и проверить:
- отсутствие царапин, вмятин, пятен грязи на поверхностях и в термостате
- величину зазоров между панелями корпуса прибора
- отсутствие провисания двери термостата и легкости ее открывания и закрывания
- наличие крепежных винтов и их однотипность, затяжку гаек на всех штуцерах
3.	Заглушить штуцера входа и выхода пробы, газа-носителя, сброса с детекторов
4.	Завернуть винты крепления крышек
5.	Смонтировать кабельную проходку
6.	Демонтировать кварцевые капиллярные колонки
7.	Обернуть хроматограф пленкой, если прибор отправляется не в составе блок-бокса