ПРОТОКОЛ
проведения дополнительных проверок
хроматографа газового промышленного «Хромос ПГХ-1000.1» исполнение 1

на основании инструкции по проведению подготовки
хроматографов газовых промышленных "Хромос ПГХ-1000.1"

Заводской номер ___________
Карта заказа ___________
Инженер-наладчик (ФИО, подпись)___________________________________________

Состав прибора:
Версии прошивки модулей
Тип промышленного компьютера			ПУК
БУ	ДТП	ДТП	ЭХД	ЭХД
ТХД	ТХД	РГП-ГН _/_	РГП-ГН _/_

Тип кранов
#	#	#	#

Дополнительные датчики и оборудование, идущее в комплекте с прибором (датчики водорода/расхода, ICP-CON, измерители точки росы и т.п.)
№	Тип оборудования	Интерфейс подключения (RS-485 и др.)	COM-порт/ IP-адрес	Назначение
1
2
3
4
5

Версия ПО «Хромос», используемая при испытаниях ________________
Версия ПО «ХромосПоток», используемая при испытаниях _______________
IP-адрес прибора, используемый при испытаниях ________________________
Интерфейс передачи данных _________________________________________
Тип привода кранов СПП ___________

№ п/п	Проверяемый параметр	Дата	Подпись	Примечание
1	Установка актуальной версии ПО «ХромосПоток», настройка ChromosFlow.exe.config, Web.config
2	Настройка подключения дополнительных датчиков, установленных на приборе (при наличии), конфигурирование COM-портов
3	Проверка настроек ПО «Хромос»
4	Конфигурирование температурных зон, настройка коэффициентов ПИД - регулирования
5	Калибровка напряжения сети и датчиков температуры
6	Конфигурирование РГП, проверка герметичности
7	Оценка точности поддержания температур
8	Установка блокировок температур в зонах (по конфигурации)
9	Объемы доз (мл) кранов-дозаторов
10	Отработка методики
11	Проверка соответствия внешних подключений РКД (вводная клеммная коробка, ЭМК, ICPCon и.т.д.)
12	Настройка и тестирование интерфейса передачи данных, настройка mapper.xml, modbus.xml
13	Проверка соответствия СПП требованиям документации
14	Проверка герметичности СПП (при наличии)
15	Подключение прибора к СПП, проверка автоматического переключения потоков (при наличии)
16	Настройка и тестирование автоматического режима работы прибора

Руководитель испытательного центра _______________ /____________/

 «___» ____________ 20 __ г.

м.п.
ОТК

Отказы оборудования и замечания по работе прибора и внешнему виду:

1.

2.

3.

4.

5.

Исполнитель ______________________ /____________/

Подготовка прибора к упаковке
1. Проверить наличие на хроматографе необходимых устройств, согласно карте заказа, бирок с надписями.
2. Произвести внешний осмотр хроматографа и проверить:
- отсутствие царапин, вмятен, пятен грязи на поверхностях и в термостате
- величину зазоров между панелями корпуса прибора
- отсутствие провисания двери термостата и легкости ее открывания и закрывания
- наличие крепежных винтов и их однотипность, затяжку гаек на всех штуцерах
3.	Заглушить штуцера входа и выхода пробы, газа-носителя, сброса с детекторов
4.	Завернуть винты крепления крышек
5.	Установить заглушки в неиспользуемых кабельных вводах
6.	Обернуть хроматограф пленкой, если прибор отправляется не в составе блок-бокса