Инструкция к расчету 75 (dcch75 версия 1.0)

1. Введение

Анализ хроматограмм происходит по методике СТО Газпром 5.7 - 2007 (Конденсат газовый нестабильный, определение метанола).
Для начала работы необходимо ознакомится с СТО Газпром 5.7 — 2007.

2. Открытие хроматограмм

Для работы с дополнительным расчетом 75, хроматограммы должны быть снабжены «маркерами» (помечены в соответствии с типом хроматограммы). Эти «маркеры» можно посмотреть/вписать в ПО Хромос; необходимые данные содержатся в паспорте хроматограммы.
Поле «Проба» должно содержать тип хроматограммы и тип вещества. Типы хроматограмм:
- анализ (или проба)
- градуировочная
  Типы анализируемых веществ:
- ГД или ГАЗ (газ дегазации)
- ДК (дегазированный конденсат)

3. Таблица компонентов

Таблица компонентов включает в себя справочные данные о компонентах, которые предположительно могут содержатся в пробах анализируемых по СТО Газпром 5.7 — 2007.
Данные в таблице могут быть отредактированы пользователем при необходимости. Для начала редактирования достаточно 2 раза кликнуть левой кнопкой мышки по выбранной ячейки и ввести требуемое значение. Поле редактирования нажатие кнопки «ОК» сохранит внесенные изменения, нажатие же кнопки «Отмена» или закрытие окна отменит внесенные изменения.
Таблица содержит 2 поля для имени компонента — это требуется для сопоставления имен из хроматограммы с именами компонентов используемых внтури программы. Потому если в хроматограмме имена компонентов отличаются от имен в таблице программы, то достаточно изменить имя в поле «Имя компонента».
В таблице есть ячейки с прочерками из-за то го что не для всех компонентов даны справочные значения в используемых нормативных документах и соответственно в них нет нужды. Но эти данные можно вписать при необходимости.